| Государственное производственное объединение |  |
| --- | --- |
| Электроэнергетики «Белэнерго» |  |
| Могилевское |  |
| республиканское унитарное | Руководителям предприятий, |
| предприятие электроэнергетики | организаций |
| «Могилевэнерго» |  |
| (РУП «МОГИЛЕВЭНЕРГО») | _______________________________________ |
| ФИЛИАЛ | _______________________________________ |
| «ЭНЕРГОНАДЗОР» |  |
| ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО-ПРЕДПИСАНИЕ |
| от 28.09.2012 № 04/1069 |

об утверждении и введении в действие технического кодекса установившейся практики «Расследование и учет нарушений в работе объектов энергетического хозяйства потребителей электрической и (или) тепловой энергии»

Приказом Министерства энергетики Республики Беларусь от 30 мая 2012 года №106 с 1 сентября 2012 года введен в действие технический кодекс установившейся практики «Расследование и учет нарушений в работе объектов энергетического хозяйства потребителей электрической и (или) тепловой энергии» (ТКП 387-2012 (02230)) – далее ТКП.

Настоящий ТКП распространяется на юридические лица, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и имеющих на своем балансе энергоустановки. ТКП обязателен для полного и неукоснительного его выполнения персоналом энергослужб предприятий и организаций. Основной задачей настоящего ТКП является определение порядка расследования, учета и анализа нарушения нормального режима работы энергетического оборудования с целью предупреждения в дальнейшем аналогичных нарушений. Определена классификация нарушений, а также определен порядок сообщения об авариях в энергоустановках.

На основании вышеизложенного Энергонадзор РУП «Могилевэнерго»,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

1. Руководителям предприятий и организаций обеспечить изучение  настоящего ТКП и организацию его исполнения.

2. Информацию об авариях повлекших отключение потребителей 1-й категории по надежности энергоснабжения в течение суток направлять в территориальный орган Энергонадзора. Расследование проводить с участием представителя Энергонадзора.

3. По каждому аварийному отключению проводить расследование,  разрабатывать и выполнять противоаварийные мероприятия с целью предотвращения аналогичных аварий.

Печатное издание ТКП 387-2012 (02230) можно приобрести через редакцию научно-практического журнала «Энергетическая стратегия» Министерства энергетики Республики Беларусь:

тел./факс +375 017 286-08-28 (опт);

на сайте www.energystrategy.by (опт);

у региональных представителей в РБ (розница).

Филиал «Энергонадзор» РУП «Могилевэнерго»