|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фiлiял дзяржаўнай установы «Дзяржаўны энергетычны i газавы нагляд»па Магiлёўскай вобласцi**МАГIЛЁЎСКАЕ МIЖРАЁННАЕ АДДЗЯЛЕННЕ****Круглянская раённая энергагазiнспекцыя**прав. Партызанскi, 1-ы, 7, 213180, г. Круглаетэлефон/факс (8-02234) 7-20-50сайт: http://gosenergogaznadzor.by/УНП 193226714Р/р. BY95AKBB30151055815287000000у ААТ «ААБ Беларусбанк»БIК AKBBBY2X |  | Филиал государственного учреждения«Государственный энергетический и газовый надзор» по Могилёвской области**МОГИЛЁВСКОЕ МЕЖРАЙОННОЕ****ОТДЕЛЕНИЕ****Круглянская районная энергогазинспекция**пер. Партизанский, 1-й, 7, 213180, г. Круглоетелефон/факс (8-02234) 7-20-50сайт: http://gosenergogaznadzor.by/УНП 193226714Р/сч. BY95AKBB30151055815287000000в ОАО «АСБ Беларусбанк»БИК AKBBBY2X |
|  | № |  |  |  |
| на № |  | ад |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Руководителю |
|  |  |  |
| О подтверждении группы по электробезопасности |  |  |

В связи с вводом с 01.07.2022г. ТКП 427-2022 (33240) «Электроустановки. Правила по обеспечению безопасности при эксплуатации» (далее ТКП 427-2022), утвержденный постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 9 марта 2022г. №10 «Об утверждении, введении в действие, отмене технических кодексов установившейся практики» и на основании требований пункта 4.2.36 ТКП 181-2009 «Правила технической эксплуатации электро-установок потребителей» утвержденного постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 20 мая 2009г. №16 (далее – ТКП 181-2009), при введении в действие новых технических нормативных правовых актов по вопросам техники безопасности при эксплуатации электроустановок электротехническому персоналу требуется провести подтверждение группы по электробезопасности.

Учитывая изложенное, просим организовать электротехническому (электротехническому) персоналу подтверждение группы по электробезопасности в срок до **1 июля 2022г.**

В первую очередь подтверждение группы по электробезопасности проводится лицу ответственному за электрохозяйство, его заместителю и специалисту по охране труда, контролирующему, согласно должностному положению, электрохозяйство. Подтверждение группы по электробезопасности перечисленным лицам проводится в комиссии потребителей с участием государственного инспектора по энергетическому и газовому надзору.

Начальник Круглянской В.П. Зубарев

энергогазинспекции